## Sheet1
附件1：
登封市学校安全隐患排查治理台账【2023】1号
序号 | 学校名称 | 隐患情况 | 整改时间 | 备注
1 | 登封市外国语高级中学 | 1.监控时间与实际时间有误差；2.宿舍楼限位器部分需检修。 | 2023-03-08
2 | 登封市通达路小学 | 1.东围墙倾斜严重，部分坍塌，要求学校将倾斜严重全部拆除，实行硬隔离；2.大门口北侧存在监控盲区。 | 2023-03-08
3 | 登封市直属爱民路幼儿园 | 1.监控时间与实际时间有误差；2.餐厅灭火毯需更换。 | 2023-03-08
4 | 登封市直属爱民路幼儿园（汉武路园区） | 餐厅灭火器需要装箱。 | 2023-03-08
5 | 登封市大冶镇第一中心小学 | 教学楼楼梯需增加摄像头。 | 2023-03-08
6 | 登封市大冶镇第二小学 | 1.抓捕器器损坏需更换；2.部分烟感报警器、应急灯需更换；3.宿舍窗户限位器需检修； 4.安全档案需完善；5.灭火器巡检记录需完善。 | 2023-03-08
7 | 登封市大冶镇第四小学 | 1.反恐防范设施“十件套”部分需更换；2.楼道杂物需清理。 | 2023-03-08
8 | 登封市大冶镇西村小学 | 1.抓捕器损坏需更换；2.教学楼走廊需增加摄像头；3.灭火器缺巡查记录。 | 2023-03-08
9 | 登封市大冶镇西村中心社区幼儿园 | 1.辣椒喷雾剂过期；2.监控时间与实际时间有误差；3.学生上下楼梯需增加摄像头。 | 2023-03-08
10 | 登封市大冶镇中心幼儿园 | 1.学生西活动区需增加摄像头；2.楼梯拐角处需增加摄像头。 | 2023-03-08
11 | 登封市大冶镇朝阳沟爱心幼儿园 | 1.学生活动区监控存在盲区；2.教学楼二楼灭火器数量不足。 | 2023-03-08
12 | 登封市大冶镇中心初中 | 1.篮球架软包需更换；2.烟感报警器部分需要检修。 | 2023-03-08
13 | 登封市大冶镇第一初级中学 | 1.教学楼梯、走廊需加装摄像头；2.运动场需增加摄像头；3.宿舍部分烟感报警器需维修。 | 2023-03-08
14 | 登封市告成镇中心小学 | 1.个别保安年龄偏大、无上岗证；2.灭火器无巡检记录；3.特殊学生档案需完善。 | 2023-03-08
15 | 登封市告成镇阳城小学 | 1.宿舍楼门口有铁栅栏需拆除；2.宿舍楼窗户限位器需维修；3.宿舍楼烟感报警器部分损坏、缺失，应急灯不能正常工作；4.校园内有堆积物需清除；5.学校无专职保安。 | 2023-03-08
16 | 登封市告成镇镇直小学 | 1.教学楼楼梯、走廊拐角处存在监控盲区；2.学校操场围墙处没有监控全覆盖；3.宿舍楼烟感报警器缺失较多。 | 2023-03-08
17 | 登封市告成镇隔子沟小学 | 1.教学楼东边有监控盲区；2.教学二楼有堆积物需清除；3.教学楼楼梯下有堆积物；4.抓捕器损坏需更换；5.学校无专职保安；6.无特殊学生档案。 | 2023-03-08
18 | 登封市告成镇贝乐幼儿园 | 教学楼二楼走廊与楼梯属于监控盲区。 | 2023-03-08
19 | 登封市告成镇花忆幼儿园 | 1.校园监控没有达到全覆盖；2.楼梯口存在监控死角；3.校内活动场所玩具需软包的地方没有软包；4.保安上岗证过期、年龄较大。 | 2023-03-08
20 | 登封市告成镇初级中学 | 1.部分灭火器缺巡检记录；2.保安人数不足。 | 2023-03-08
21 | 登封市中等专业学校（南校区） | 1.部分烟感报警器需维护；2.保安数量不足；3.学校东北角锅炉房属于危房（C级）没有拆除；4.监控时间与实际时间不符；5.教学楼楼梯间堆放有杂物，存在隐患。 | 2023-03-08
22 | 登封市直属第五初级中学 | 餐厅操作间需增加灭火毯、灭火器。 | 2023-03-08
23 | 登封市特殊教育学校 | 1.灭火器巡查记录需完善；2.部分应急灯需更换；3.楼梯处需增加应急疏散标识。 | 2023-03-08
24 | 登封市直属第五幼儿园 | 楼梯拐角处灭火器箱需更换。 | 2023-03-08
25 | 登封市少林实验幼儿园 | 1.灭火器巡查记录需完善；2.监控时间与实际时间不符。 | 2023-03-08
26 | 登封市少林实验小学 | 1.楼梯间杂物需清理；2.灭火器巡检记录需完善。 | 2023-03-08
27 | 登封市通达路小学大禹路校区 | 1.反恐防范设施“十件套”不足需补充；2.走廊应急疏散标识需增加；3.灭火器巡查记录需完善。 | 2023-03-08
28 | 登封市直属第一幼儿园少林园区 | 1.灭火器、消除栓巡查记录需完善；2.保安员无保安资格证。 | 2023-03-08
29 | 登封市颍阳镇中心小学 | 1.自卫喷雾剂过期；2.一名保安超龄。 | 2023-03-08
30 | 登封市颍阳镇第二小学 | 1.一名保安超龄；2.自卫喷雾剂过期。 | 2023-03-08
31 | 登封市颍阳镇第三小学 | 1.临聘教职工没有背景审查；2.档案整理不规范。 | 2023-03-08
32 | 登封市颍阳镇初级中学 | 消防器材巡查记录需进一步完善。 | 2023-03-08
33 | 登封市颍阳镇刘寨小学 | 1.监控不能全覆盖；2.灭火器无巡查记录；3.档案需进一步完善。 | 2023-03-08
34 | 登封市颍阳镇第五小学 | 临聘教职工中有一人未进行背景审查。 | 2023-03-08
35 | 登封市颍阳镇第六小学 | 1.监控不能全覆盖；2.档案资料不全。 | 2023-03-08
36 | 登封市颍阳镇夏庄小学 | 反恐防范设施“十件套”无自卫喷雾剂。 | 2023-03-08
37 | 登封市颍阳镇第一幼儿园 | 1.监控室内未安装摄像头；2.无自卫喷雾剂；3.临聘教职工没有背景审查。 | 2023-03-08
38 | 登封市颍阳镇第二幼儿园 | 1.灭火器数量不足；2.监控不能全覆盖；3.监控室内未安装摄像头；4.无特殊学生档案。 | 2023-03-08
39 | 登封市颍阳镇庄王春晖幼儿园 | 1.反恐防范设施“十件套”不足；2.监控不能全覆盖；3.临聘教职工没有背景审查。 | 2023-03-08
40 | 登封市颍阳镇颍北幼儿园 | 1.反恐防范设施“十件套”不足；2.灭火器数量不足；3.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
41 | 登封市白坪乡金太阳幼儿园 | 1.反恐防范设施“十件套”数量不足（缺1件）；2.灭火器无巡查记录；3.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
42 | 登封市白坪乡矿区第一幼儿园 | 1.灭火器无巡查记录；2.监控室内未安装摄像头；3.临聘教职工无背景审查。 | 2023-03-08
43 | 登封市白坪乡中心小学 | 没有建立特殊学生档案。 | 2023-03-08
44 | 登封市白坪乡第一小学 | 1.消防栓、灭火器无巡查记录；2.学生宿舍内未安装烟感装置；3.监控室内未安装摄像头；4.临聘教职工无背景审查。 | 2023-03-08
45 | 登封市白坪乡实验幼儿园 | 1.监控室内未安装摄像头；2.没有建立特殊学生档案。 | 2023-03-08
46 | 登封市白坪乡第一初级中学 | 1.部分宿舍内缺烟感报警装置；2.监控室内未安装摄像头；3.双重预防体系不能正常运行。 | 2023-03-08
47 | 登封市禾美幼儿园 | 1.抓捕器处于关闭状态；2.灭火器巡查记录不规范；3.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
48 | 登封市直属第六初级中学 | 1.灭火器巡查记录需完善；2.安全宣传教育资料需加强收集归档。 | 2023-03-08
49 | 登封市东华镇南店小学 | 1.个别灭火器无巡查记录；2.档案资料需进一步整理。 | 2023-03-08
50 | 登封市东华镇实验学校 | 1.监控室内未安装摄像头；2.特殊学生档案需要进一步完善。 | 2023-03-08
51 | 登封市东华镇第二幼儿园 | 1.宿舍内无烟感报警装置；2.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
52 | 登封市东华镇惠美幼儿园 | 部分窗户需加装限位器。 | 2023-03-08
53 | 登封市东华镇第三小学 | 1.宿舍内无烟感报警装置；2.安全教育、宣传、培训等资料需要进一步完善。 | 2023-03-08
54 | 登封市东华镇第一幼儿园 | 1.监控室内未安装摄像头；2.双重预防体系线上系统正在升级中。 | 2023-03-08
55 | 登封市东华镇中心小学（西校区） | 安全教育、宣传、培训等档案需进一步完善。 | 2023-03-08
56 | 登封市东华镇第一初级中学 | 特殊学生档案需进一步完善。 | 2023-03-08
57 | 登封市东华镇第二小学 | 1.宿舍楼楼梯通道上方需要加软包；2.监控室内未安装摄像头；3.档案需要进一步整理。 | 2023-03-08
58 | 登封市东华镇第四小学 | 1.反恐防范设施“十件套”数量不足（缺2件）；2.部分灭火器过期；3.监控室内未安装摄像头；4.临聘教职工无背景审查。 | 2023-03-08
59 | 登封市北区小学 | 1.反恐防范设施“十件套”缺1件；2.个别灭火器压力不足； | 2023-03-08
60 | 登封市嵩阳中学 | 个别灭火器过期、无定期巡查记录。 | 2023-03-08
61 | 登封市崇高路小学 | 1.灭火器箱需软包；2.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
62 | 登封市汉武路小学 | 1.灭火器无定期巡查记录；2.监控室内未安装摄像头；3.校园监控未达到全覆盖；4.西北角栅栏太低。 | 2023-03-08
63 | 登封市昌盛路小学 | 1.双重预防体系不能正常运行；2.临聘教职工无背景审查。 | 2023-03-08
64 | 登封市实验高级中学 | 两名保安超龄。 | 2023-03-08
65 | 登封市立英学校（西校区） | 1.灭火器无定期巡查记录；2.个别宿舍没有安装烟感器；3.临聘教职工无背景审查；4.安全档案不完善. | 2023-03-08
66 | 登封市立英学校（东校区） | 1.有铁丝网围墙，存在安全隐患；2个别灭火器压力不足；3.宿舍防盗网全封闭；4.东楼梯缺监控；5.临聘教职工无背景审查。 | 2023-03-08
67 | 登封市君召乡钱岭幼儿园 | 1.一名保安未持证上岗；2.消防设施监测不及时；3.厨房空气流通不畅；4.没有门卫室，临时简易房当门卫室，室内电线杂乱；5.监控存储时间不足，时间与实际时间不符。 | 2023-03-08
68 | 登封市君召乡大滹沱民声希望小学 | 1.学校门口无防恐防撞设施；2.无门卫；3.教学楼墙体瓷片脱落；4.教学楼楼梯、走廊无监控；5.教学楼楼顶漏雨；6.三楼、二楼走廊太窄，下课期间学生在走廊打闹，存在较大安全隐患。 | 2023-03-08
69 | 登封市君召乡中心小学 | 1.防恐防撞设施未摆放到位；2.校园围墙需加固升高。 | 2023-03-08
70 | 登封市君召乡初级中学 | 1.监控时间与实际时间有误差；2.门卫室电线杂乱；3.学生宿舍无烟感报警器；4.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
71 | 登封市君召乡中心幼儿园 | 1.校内活动场所没有进行软包装；2.部分安保器械未拆封；3.保安室、楼梯无监控；4.保安超龄且无上岗证，缺一名保安；5.变电盒无盖，存在安全隐患；6.监控时间与实际时间有误差 | 2023-03-08
72 | 登封市君召乡第二幼儿园 | 1.校门口无防恐防撞设施；2.保安超龄，且无证上岗；3.反恐防范设施“十件套”缺少一套，缺一名保安；4.监控数量不足，存储时间小于90天；5.门卫室、教学楼走廊无监控；6.教室窗户无安全锁。 | 2023-03-08
73 | 登封市君召乡海渚村学校 | 1.校门口无防恐防撞设施；2.楼梯无监控；3.教学楼前沿粉刷层脱落，楼板有裂缝；4.教室窗户无安全锁。 | 2023-03-08
74 | 登封市中岳街道办事处直属第二幼儿园 | 1.无保安室，缺一名保安；2.楼梯、无障碍通道、栏杆、花池边缘无软包防护；3.厨房无燃气报警装置；4.楼道无消防疏散标识，消防检查记录不详细；5.消防栓玻璃无安全防护；6.反恐防范设施“十件套”不全；7.围墙不符合防恐防暴标准。 | 2023-03-08
75 | 登封市中岳办直属幼儿园 | 1.消防栓无水，没有月检记录；2.灭火器铁皮箱没有软包装；3.厨房通风不畅； | 2023-03-08
76 | 登封市中岳办第二小学 | 1.教学楼四楼墙体粉刷层脱落；2.监控时间与实际时间有误差；3.消防栓没有巡查记录，无使用示意图。 | 2023-03-08
77 | 登封市直属第七初级中学 | 1.教学楼消防栓暂时没有通水；2.校园围墙高度不够；3.学校门口无斑马线、限速标牌、安全标识等。 | 2023-03-08
78 | 登封市大金店镇新苗幼儿园 | 1.灭火器数量不足；2.大型玩具没有软包防护；3.监控时间与实际时间有误差；4.厨房没有灭火毯；5.楼梯无安全疏散标识，栏杆没有软包，存在安全隐患。 | 2023-03-08
79 | 登封市大金店镇育硕幼儿园 | 1.监监控时间与实际时间有误差，储存未达到90天；2.大型玩具未进行软包；3.墙体粉刷层脱落存在安全隐患；4.教学楼应急疏散标识不规范。 | 2023-03-08
80 | 登封市大金店镇梅村中学 | 1.教学楼缺少应急疏散示意图；2.存在超标宿舍；3.双重预防体系未投入使用。 | 2023-03-08
81 | 登封市大金店镇第四小学 | 1.保安证件不齐全；2.应急疏散标识张贴不规范。 | 2023-03-08
82 | 登封市大金店镇莲心幼儿园 | 1.监控没有全覆盖；2.保安证件不齐全，反恐防范设施“十件套”数量不足；3.灭火器数量不足；4.南教学楼楼梯存在安全隐患。 | 2023-03-08
83 | 登封市大金店镇第五小学 | 1.存在超标宿舍；2.教学楼应急疏散标识指示不清楚。 | 2023-03-08
84 | 登封市大金店镇博雅幼儿园 | 1.反恐防范设施“十件套”数量不足；2.玩具绳存在安全隐患；3.仓库墙体瓷片脱落严重。 | 2023-03-08
85 | 登封市大金店镇初级中学 | 1.保安证件不齐全，监控时间有误差；2.灭火器无巡检记录；3.教学楼无应急疏散标识。 | 2023-03-08
86 | 登封市大金店镇中心小学 | 1.上下楼梯安全标识不清楚；2.安全目标责任书签订不规范。 | 2023-03-08
87 | 登封市大金店镇新英幼儿园 | 1.楼梯下堆放易燃物；2.监控未达到全覆盖；3.教学楼二楼无应急疏散标识；4.缺少灭火器巡检记录。 | 2023-03-08
88 | 登封市大金店镇乐贝幼儿园 | 房顶漏雨墙面有脱落现象。 | 2023-03-08
89 | 登封市大金店镇第六小学 | 女生宿舍门栓需加固。 | 2023-03-08
90 | 登封市大金店镇直属第一幼儿园 | 1.玩具铁钉外露，存在安全隐患；2.双重预防体系没有正常使用；3.楼梯下堆放易燃物。 | 2023-03-08
91 | 登封市大金店镇三里庄小学 | 1.保安年龄偏大，反恐防范设施“十件套”不齐全；2.上下楼梯安全疏散示意图和应急疏散标识不规范；3.厨房电线电路存在安全隐患；4.墙体表层有脱落，存在安全隐患；5.餐厅灭火器数量不达标。 | 2023-03-08
92 | 登封市大金店镇王上小学 | 安全疏散指示牌安装不规范。 | 2023-03-08
93 | 登封市直属第二幼儿园 | 消防栓未通水。 | 2023-03-08
94 | 登封市少林中学 | 1.一楼餐厅消防栓无水，灭火器配备数量不足；2.上下楼梯应急疏散标识不规范；3.二楼餐厅灭火器数量不足，巡检记录不完整；4.无从业人员安全背景审查证明；5.厨房线路存在安全隐患；6.安全指示标识数量不足；7.消防箱、消防器材损坏，摆放不到位；8.没有西围墙，学校围墙不符合防恐标准；9.宿舍无烟感报警器；10.餐厅使用煤气罐做饭。 | 2023-03-08
95 | 登封市直属第二初级中学 | 1.食堂线路存在安全隐患；2.消防栓不通水。 | 2023-03-08
96 | 登封市直属一初中少林校区 | 1.消防疏散标识不规范；2.灭火器数量不足。 | 2023-03-08
97 | 登封市书院河路小学 | 1.保安人数不足，且超龄；2.校园多处监控没有全覆盖；3.围墙不符合防恐标准；4.双重预防体系未正常使用；5.餐厅人员没有背景审查证明。 | 2023-03-08
98 | 登封市少林耿庄集美学校 | 1.存在大宿舍；2.上下楼梯无应急疏散标识 | 2023-03-08
99 | 登封市直属第一初级中学 | 1.反恐防范设施“十件套”数量不足；2.餐厅操作间线路配电盘存在安全隐患；3.临聘教职工无安全背景调查证明，通风不畅。 | 2023-03-08
100 | 登封市宣化镇中心小学 | 1.两名保安未取得保安资格证；2.双重预防体系未正常运行；3.监控存储时间不足90天。 | 2023-03-08
101 | 登封市宣化镇中心幼儿园 | 1.临聘教职工未进行背景审查；2.走廊监控设备不足，监控存储时间不足90天；3.未建立双重预防体系。 | 2023-03-08
102 | 登封市宣化镇初级中学 | 1.特殊学生档案已建立，但日常关注追踪不够及时；2.双重预防体系未正常运行；3.两名保安无保安资格证。 | 2023-03-08
103 | 登封市宣化实验幼儿园 | 1.烟感报警装置需维护；2.保安员无保安资格证；3.校园地面下沉。 | 2023-03-08
104 | 登封市宣化镇旺旺小学 | 临聘教职工未进行背景审查。 | 2023-03-08
105 | 登封市直属第八初级中学 | 1.保安员应配六名，实有五名，无保安资格证；2.监控时间存在误差。 | 2023-03-08
106 | 登封市直属第六幼儿园 | 1.临聘教职工未进行背景审查；2.保安员无保安资格证。 | 2023-03-08
107 | 登封市唐庄镇晨曦幼儿园 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.监控时间存在误差，监控未实现全覆盖；3.临聘教职工未进行背景审查；4.特殊学生档案建立不完善；5.窗户限位器未安装到位；6.烟感报警器损坏。 | 2023-03-08
108 | 登封市唐庄镇中心幼儿园 | 1.保安员年龄偏大，无保安资格证；2.监控设备未实现全覆盖，监控存储时间不足90天；3.窗户限位器未安装到位；4.临聘教职工未进行背景审查；5.安全档案不完善，安全会议精神未传达。 | 2023-03-08
109 | 登封市唐庄镇第二小学 | 1.保安员年龄偏大，无保安资格证；2.监控存储时间不足90天；3.烟感报警器未通电使用；4.部分应急灯未插电；5.个别灭火器压力低；5.临聘教职工未进行背景审查；6.特殊学生档案建立不完善。 | 2023-03-08
110 | 登封市唐庄镇镇直同心幼儿园 | 1.教室二楼未安装窗户限位器；2.未安装烟感报警器；3.灭火器无巡检记录；4.临聘教职工未进行背景审查；5.特殊学生档案建立不完善。 | 2023-03-08
111 | 登封市唐庄镇中心小学 | 1.保安员年龄偏大，无保安资格证；2.监控存储时间不足90天；3.个别灭火器压力不足；4.外聘人员未进行背景审查。 | 2023-03-08
112 | 登封市唐庄镇直幼儿园 | 1.保安员年龄偏大，无保安资格证；2.特殊学生档案建立不完善。 | 2023-03-08
113 | 登封市唐庄镇崇德幼儿园 | 1.保安员年龄偏大，无保安资格证；2.监控存储时间不足90天；3.二楼教室缺窗户限位器；4.临聘教职工背景审查不完善。 | 2023-03-08
114 | 登封市唐庄镇初级中学 | 1.保安员年龄偏大，无保安资格证；2.灭火器无巡检记录；3.临聘教职工背景审查不完善。 | 2023-03-08
115 | 登封中专（卢店校区） | 保安员三名，两名无保安资格证。 | 2023-03-08
116 | 登封市直属第三幼儿园 | 1.保安员年龄偏大（一名）；2.个别学生宿舍缺烟感报警器。 | 2023-03-08
117 | 登封市卢店镇中心小学东校区 | 1.临聘教职工背景审查不完善；2.一名保安年龄偏大，无保安员资格证；3.车棚缺灭火器。 | 2023-03-08
118 | 登封市卢店镇卢南实验中学 | 1.临聘教职工背景审查不完善；2.特殊学生管理无跟进措施；3.保安员无保安资格证；4.宿舍个别应急灯损坏。 | 2023-03-08
119 | 登封市卢店镇中心小学 | 1.临聘教职工背景审查不完善；2.女生宿舍缺烟感报警器。 | 2023-03-08
120 | 登封市卢店镇实验幼儿园 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.教室窗户缺限位器；3.教职工背景审查不完善。 | 2023-03-08
121 | 登封市卢店镇第四小学 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.楼梯窗户缺限位器；3.反恐防范设施“十件套”不足；4.车棚缺灭火器；5.临聘教职工未进行背景审查；6.特殊学生跟进措施不完善。 | 2023-03-08
122 | 登封市卢店镇刘家沟小学 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.灭火器缺巡检记录；3.临聘教职工未进行背景审查。 | 2023-03-08
123 | 登封市卢店镇回民学校 | 1.保安员未落实双人在岗；2.临聘教职工背景审查不完善；3.特殊学生档案不完善。 | 2023-03-08
124 | 登封市卢店镇金摇篮幼儿园 | 1.保安员应配两名，实有一名；保安员年龄偏大，无保安资格证；2.部分教室无烟感报警器；3.教室窗户无限位器；4.灭火器无巡检记录；5.临聘教职工未进行背景审查。 | 2023-03-08
125 | 登封市卢店镇镇直幼儿园 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.监控时间误差3分钟；3.临聘教职工背景审查不完善；4.特殊学生管理过程性资料不完善。 | 2023-03-08
126 | 登封市卢店初中（西校区） | 1.保安应配3人，实有2人，无保安资格证；2.教学楼、校园监控未实现全覆盖；3.宿舍烟感报警器未安装到位；4.临聘教职工背景审查不完善。 | 2023-03-08
127 | 登封市卢店初中（东校区） | 1.保安两名，其中一名保安年龄偏大，无保安资格证；2.反恐防范设施“十件套”不足，未按2人2套标准配备到位；3.宿舍、教学楼走廊无监控；4.宿舍无烟感报警器。 | 2023-03-08
128 | 登封市卢店镇小星星幼儿园 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.自卫喷雾剂过期；3.临聘教职工背景审查不到位；4.监控时间存在误差较大。 | 2023-03-08
129 | 登封市卢店镇卢南小学 | 1.灭火器缺巡检记录；2.保安员应配两名，实有一名；3.临聘教职工背景审查不完善。 | 2023-03-08
130 | 登封市嵩阳高级中学 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.自卫喷雾剂过期；3.宿舍部分窗户限位器损坏；4.灭火器无巡检记录。 | 2023-03-08
131 | 登封市天成学校 | 1.抓捕器处于闭合状态；2.监控存储时间不足90天；3.宿舍窗户缺限位器；4.保安员无保安资格证，保安未落实双人值班；5.外聘教职工均未进行背景审查。 | 2023-03-08
132 | 登封市商埠街小学 | 1.保安年龄偏大，无保安资格证；2.监控时间存在误差。 | 2023-03-08
133 | 登封市石道乡第一初级中学 | 1.无安全隐患排查明细表；2.保安年龄超过55岁，保安少一名；3.部分灭火器箱无包角。 | 2023-03-08
134 | 登封市石道乡东区小学 | 1.保安年龄超过55岁，一名保安无证；2.宿舍无烟感报警器；3.双重预防系统无运行。 | 2023-03-08
135 | 登封市石道乡中心小学 | 1.部分灭火器压力不足；2.楼梯口无监控；3.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
136 | 登封市石道乡第一幼儿园 | 1.保安超龄无证；2.楼梯口无监控；3.监控室内未安装摄像头；4.安全教育缺图片。 | 2023-03-08
137 | 登封市石道乡镇西幼儿园 | 1.保安超龄；2.灭火器箱无包角；3.安全隐患台账不完善。 | 2023-03-08
138 | 登封市石道乡开心幼儿园 | 1.灭火器无包角；2.监控时间误差超2分钟，室内无监控摄像头；3.无新学期安全工作计划；4.二楼活动室房屋墙体开裂严重。 | 2023-03-08
139 | 登封市石道乡端一幼儿园 | 1.学校外来人员登记表无入校、出校时间；2.监控室内未安装摄像头；3.楼梯口无监控。 | 2023-03-08
140 | 登封市石道乡童真幼儿园 | 1.楼梯口无监控；2.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
141 | 登封市徐庄镇初级中学 | 灭火器箱无包角。 | 2023-03-08
142 | 登封市徐庄镇中心小学 | 部分灭火器箱无包角。 | 2023-03-08
143 | 登封市徐庄镇第二小学 | 1.学校安全领导小组没有明确职责分工；2.安全教育资料不完善；3.灭火器箱无包角；4.监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
144 | 登封市徐庄镇第四小学 | 监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
145 | 登封市徐庄镇金星幼儿园 | 1.监控室内未安装摄像头；2.安全教育资料不完善。 | 2023-03-08
146 | 登封市徐庄镇童心幼儿园 | 上级安全工作会议传达不够详细。 | 2023-03-08
147 | 登封市徐庄镇裕刘社区幼儿园 | 部分灭火器压力不足。 | 2023-03-08
148 | 登封市嵩阳小学 | 1.一名保安超龄；2.监控室内未安装摄像头，无运行记录。 | 2023-03-08
149 | 登封市书院小学 | 1.一名保安超龄；2.监控室内未安装摄像头；3.双重预防未运行。 | 2023-03-08
150 | 登封市少室路小学 | 一名保安超龄。 | 2023-03-08
151 | 登封市嵩阳中心幼儿园 | 监控室内未安装摄像头。 | 2023-03-08
152 | 登封市少林路小学 | 1.三名保安超龄；2.监控时间与实际时间差30分钟。 | 2023-03-08
153 | 登封新时代学校 | 教学楼部分灭火器箱无包角，部分压力不足。 | 2023-03-08
154 | 登封市第一高级中学 | 1.部分灭火器箱破损，需更换；2.楼梯口无监控，存储硬盘存储量小；3.双重预防上报数据不完善。 | 2023-03-08
155 | 登封市直属第三初级中学 | 1.需配三名保安，少一名，现聘两名保安，都超龄；2.灭火器箱无包角。 | 2023-03-08
156 | 登封市滨河路小学 | 1.需配五名保安，少两名，现聘三名保安，都超龄；2.特殊学生档案不完善。 | 2023-03-08
157 | 登封市嵩山路小学 | 1.一名保安超龄；2.双重预防未运行。 | 2023-03-08
158 | 登封市守敬路小学 | 1.一名保安超龄；2.监控存储不足90天。 | 2023-03-08
159 | 登封市嵩阳实验幼儿园 | 两名保安超龄。 | 2023-03-08
160 | 登封市嵩阳办小天使幼儿园 | 1.培训资料不完善；2.灭火器没有巡检记录。 | 2023-03-08
161 | 登封市嵩阳办世纪星快乐城幼儿园 | 1.缺少消防记录表；2.缺少安全月主题材料。 | 2023-03-08
162 | 登封市嵩阳办爱的嵩景花园幼儿园 | 1.双重预防未投入使用；2.监控室内未安装摄像头；3.安全计划，月主题未装订成档案。 | 2023-03-08
163 | 登封市嵩阳办甜骄幼儿园 | 1.培训资料不完善；2.落实文件精神资料无留存。 | 2023-03-08
164 | 登封市嵩阳办南庄蓝星幼儿园 | 1.滑梯螺丝松动；2.一楼安全标语损坏。 | 2023-03-08
165 | 登封市嵩阳办世纪星嵩湖幼儿园 | 三楼种植区门损坏。 | 2023-03-08
166 | 登封市嵩阳办创佳幼儿园 | 1.消防记录不完善；2.法治宣传不到位。 | 2023-03-08
167 | 登封市嵩阳办童马幼儿园 | 1.保安年龄超龄；2.监控时间有误差，相差1分钟。 | 2023-03-08
168 | 登封市嵩阳办未来星幼儿园 | 1.消防记录内检查记录不完善；2.法治教育方面内容较少。 | 2023-03-08
169 | 登封市嵩阳办春天幼儿园 | 1.灭火器定期检查记录表没有粘贴在灭火器内；2.近期安全提醒没有打印装档。 | 2023-03-08
170 | 登封市嵩阳办启飞幼儿园 | 1.厨房水基灭火器数量不足；2.没有每月安全主题活动。 | 2023-03-08
171 | 登封市爱儿幼儿园 | 法治教育宣传内容较少。 | 2023-03-08
172 | 登封市嵩阳办博爱幼儿园 | 灭火器没有巡检记录。 | 2023-03-08
173 | 登封市嵩阳办蓝天幼儿园 | 没有建立特殊幼儿台账。 | 2023-03-08
174 | 登封市嵩阳办爱的幼儿园 | 1.法治教育内容较少；2.特殊幼儿记录没有建立档案。 | 2023-03-08
175 | 登封市少林办集美幼儿园 | 1.缺一名保安；2.灭火器没有排查记录。 | 2023-03-08
176 | 登封市少林办第一幼儿园 | 1.新学期未进行演练；2.园门口施工，未安装一键报警。 | 2023-03-08
177 | 登封市少林办洪润幼儿园 | 1.无新学期隐患排查记录；2.灭火器无检查记录。 | 2023-03-08
178 | 登封市少林办精英幼儿园 | 1.无新学期安全排查记录；2.未进行安全演练。 | 2023-03-08
179 | 登封市少林办德融幼儿园 | 1.安全第一课未开展；2.保安超龄。 | 2023-03-08
180 | 登封市嵩阳办心禾幼儿园 | 来访登记表格信息不完善。 | 2023-03-08
181 | 登封市嵩阳办蓓蕾幼儿园 | 厨房灭火毯少一个。 | 2023-03-08
182 | 登封市嵩阳办磴槽幼儿园 | 反恐防范设施“十件套”盾牌没有放在门外。 | 2023-03-08
183 | 登封市嵩阳办尚德幼儿园 | 教师背景排查个别结果没有出来。 | 2023-03-08
184 | 登封市嵩阳办世纪星辰幼儿园 | 隐患记录排查台账资料不详细。 | 2023-03-08
185 | 登封市嵩阳办世纪星光幼儿园 | 宣传安全资料不详细，需完善。 | 2023-03-08
186 | 登封市嵩阳办小太阳幼儿园 | 防范学生非正常死亡资料不完善。 | 2023-03-08
187 | 登封市崇高路幼儿园 | 1.一键报警没有检修记录；2.餐厅灭火毯小。 | 2023-03-08
188 | 登封市嵩阳办摇篮幼儿园 | 无保安合同。 | 2023-03-08
189 | 登封市嵩阳办先锋明德幼儿园 | 保安资料不全。 | 2023-03-08
190 | 登封市嵩阳办嵩山村锦程幼儿园 | 灭火器箱无软包。 | 2023-03-08
191 | 登封市嵩阳办爱贝幼儿园 | 反恐防范设施“十件套”自卫喷雾剂过期。 | 2023-03-08
192 | 登封市嵩阳办北清远景幼儿园 | 反恐防范设施“十件套”自卫喷雾剂过期。 | 2023-03-08
193 | 登封市中岳办爱心幼儿园 | 1.两名保安只有一人在大门口值班；2.反恐防范设施“十件套”无更新维修记录；3.临聘教职工未进行背景审查。 | 2023-03-08
194 | 登封市中岳办紫薇城小区金摇篮幼儿园 | 1.灭火毯有点小需要更换；2.一个安全出口指示灯破损需要更换；3.保安超龄。 | 2023-03-08
195 | 登封市中岳办双新幼儿园 | 1.监控时间有误差；2.“一岗双责”目标责任书未盖章；3.幼儿园大门口出入登记记录不完善。 | 2023-03-08
196 | 登封市中岳办康村金鑫幼儿园 | 1.大型滑梯螺丝松动；2.二楼楼梯地毯破损需要更换；3.厕所需要铺防滑地毯。 | 2023-03-08
197 | 登封市中岳办金色摇篮幼儿园 | 1.室外消防水泵冻裂需要更换；2.旗杆升旗钢丝绳生锈需要更换；3.厨房六门冰柜不制冷需要维修。 | 2023-03-08
198 | 登封市中岳办正商和园小区贝佳美幼儿园 | 1.双重预防系统未安装；2.反恐防范设施操作不熟练。 | 2023-03-08
199 | 登封市中岳办未来星幼儿园 | 1.教学楼二楼缺一个灭火器；2.保安室灭火器无巡检记录；3.外来人员记录不完善。 | 2023-03-08